## 配置要求
複合型（接觸、影像）三次元量測儀（3臺）深圳&衡陽&晉城各一臺
序號 | 說 明 | 名 稱 | 型號要求 | 數量(套) | 備註
1 | 基本規格 | 測量行程 | 400*500*350mm（單軸），289*450*350mm（複合） | 1
|  | X，Y軸精度（影像） | Ex，Ey=(1.5+L/300)µm （L=測量距離）
2 |  | XY軸精度（影像） | Exy=(1.7+L/300)µm （L=測量距離） | 1
3 |  | XY軸精度（接觸） | Exy=(1.9+L/300)µm 或2.9µm / 69s（L=測量距離） | 1
4 |  | 光柵尺系統分辨率 | 0.005µm | 1
|  | 移動速度 | 340mm/s
|  | 加速度（接觸、影像） | 700mm/s²
|  | 床台材质 | 花岗岩
|  | 承载重量 | 30 公斤
5 |  | 校驗球 | 25MM 鎢鋼標準球 | 1
6 |  | 鏡頭 | Navitar 12X 無極變焦系統鏡頭，包含6環8區環形光和彩色相機 | 1
7 |  |  | 底光和同軸光 | 1
|  | 相機 | 德國IDS1/1.8寸彩色/黑白相機1280*1024
8 |  | 手冊資料 | 用戶系統說明書 | 1
9 |  | 打印機 | HP激光打印機 | 1
10 | 電腦 | 電腦 | 1：電腦型號：Tower 5810 CPU：Xeon E5-1630v3 3.7G 10M 4C 硬盤：512GB SSD+1TB SATA 顯卡：Quadro M4000 8GB 內存：32GB 網卡：2 | 1
|  | 顯示器 | 2：24' DELL顯示器 | 1
|  | 操作桌 | 3：計算機專用操作桌 | 1
11 | 軟體系統 | 基本軟體 | PC-DMIS Vision CAD++(數控版) 測量軟件 (Windows 操作平臺)，包含加密狗 | 1
12 |  | 手冊資料 | PC-DMISTM軟體手冊 | 1
13 |  | PC-DMIS脫機編程軟件 | \ | 1
14 | 接觸式配件 | 測針組 | ∮0.3*10 M2(RENISHAW) | 6
|  |  | ∮0.5*10 M2(RENISHAW) | 6
|  |  | ∮0.5*20 M2(RENISHAW) | 5
|  |  | ∮5*20M3(RENISHAW) | 1
|  |  | 50MM加長桿 | 1
|  |  | 20MM加長桿 | 1
|  |  | 10MM加長桿 | 3
|  |  | 5MM加長桿 | 2
|  |  | 五方向M2螺紋 | 2
|  |  | M3轉M2 | 3
|  |  | M2/M3測針工具 | 1
15 | 探測系統 | 測頭 | HP-S-XIC掃描測頭組﹐包含掃描測頭轉換接口﹐HP-S-XIC和PC-DMIS接觸測量接口﹐包含吸盤 | 1
16 | 更換架 |  | 3槽位 HP-S-X1C 更換架，包含PCDMIS更換架模塊 | 1
17 | 吸盤 |  | 1.HP-S-X1C 標準吸盤 | 2
|  |  | 2.HP-S-X1C旋轉吸盤 | 2
18 | 影像選配 |  | CWS白光控制器 | 1
|  |  | CWS3MM白光測量傳感系統 | 1
|  |  | CWS安裝件、包含光纖 | 1
|  |  | 機械安裝件 | 1
|  |  | PC-DMIS白光模塊 | 1
|  |  | 白光軟件掃描模塊 | 1
|  |  | CWS專用清潔用品 | 2
19 | 安 裝 | 包括測量機的安裝、調試以及測量機安裝現場的最終驗收。
20 | 技術支持 | 無條件滿足客戶對數據採集，上傳內部系統程序開發需求
21 | 保 修 期 | 測量機在買方調試驗收合格後，免費保修12個月。（損壞所有配件均需無條件更換）要求廠商駐廠維修服務
22 | 培訓 | 提供現場人員培訓
23 | 其它要求 | 未寫明配置按高標準發貨,設備到廠要附(安全評估報告),無報告不簽收/不驗收
核准： 審核﹕ 承辦：