## 預算清單
2026~2028年武漢園區空調清洗保養合同項目清單
序號 | 設備名稱 | 規格型號 | 保養項目名稱 | 標準保 養頻次 | 預計數量 （臺/2年） | 未稅 單價 台/次 | 總計 （元） | 備註
1 | 分體空調 吊頂天花空調 | 5HP（含）以下 | 過濾網清洗 | 1次/月 | 3800 |  | 0
|  |  | 蒸發器清洗 | 1次/年 | 10 |  | 0
|  |  | 冷凝器清洗 | 2次/年 | 1400 |  | 0
|  |  | 風筒拆卸清洗 | 1次/年 | 450 |  | 0
2 | 恒溫恒濕空調 | 全型號 | 過濾網清洗 | 1次/月 | 492 |  | 0
|  |  | 蒸發器清洗 | 1次/年 | 1 |  | 0
|  |  | 冷凝器清洗 | 2次/年 | 65 |  | 0
3 | 立式風櫃/ 臥式吊頂風櫃/ 盤管風機 | 全型號 | 過濾網清洗 | 1次/月 | 17981 |  | 0
|  |  | 表冷器清洗 | 1次/年 | 247 |  | 0
4 | 組合式風櫃 | 3.5萬M3/H （含）以下 | 過濾網清洗 | 1次/月 | 184 |  | 0
|  |  | 表冷器清洗 | 1次/年 | 12 |  | 0
|  | 3.51~6.99 萬M3/H | 過濾網清洗 | 1次/月 | 905 |  | 0
|  |  | 表冷器清洗 | 1次/年 | 32 |  | 0
|  | 7萬M3/H （含）以上 | 過濾網清洗 | 1次/月 | 192 |  | 0
|  |  | 表冷器清洗 | 1次/年 | 1 |  | 0
5 | 導流出風口 | 全型號 | 清潔 | 1次/季 | 5997 |  | 0
|  |  | 拆裝清潔 | 1次/季 | 1 |  | 0
| 百葉回風口 | 全型號 | 清潔 | 1次/季 | 2811 |  | 0
|  |  | 拆裝清潔 | 1次/季 | 1 |  | 0
| 布袋式導流出風口 | 全型號 | 清潔 | 1次/季 | 365.4 |  | 0
6 | 機房進氣濾網 | 空壓機房 | 過濾網清洗 | 1次/月 | 4704 |  | 0
7 | 組合式風櫃 | 3.5萬M3/H （含）以下 | 表冷器拆裝清洗 | 1次/年 | 8 |  | 0
|  | 3.51~6.99 萬M3/H | 表冷器拆裝清洗 | 1次/年 | 1 |  | 0
|  | 7萬M3/H （含）以上 | 表冷器拆裝清洗 | 1次/年 | 1 |  | 0
合計
備註：1、合約期內以實際清洗保養項目、數量和實際保養次數據實結算； 2、通過鉅商網招標，中標廠商得標后不得棄標、轉包或合同執行中單方面放棄， 否則凍結該廠商。 3、維保合同2年一簽。 4、廠商從業人員年齡要求：男性18~60周歲，女性18~50周歲