## 200元以上需議價配件（2026廠商版整理）
武漢園區直飲水機配件合同協議價
序號 | 名稱 | 品牌 | 規格 | 單位 | 數量 | 單價（未稅）
1 | 3相繼電器板 380V | 泳浪-GO-9KL-J | DF913B | 塊 | 1
2 | PLC控制器 | 三菱 | FXIS-30MR-001 | 個 | 5
3 | PLC控制器 | 台達 | DVP24ES00R2 | 個 | 6
4 | RO馬達 | 賀眾 | EC-101-50A，24W，純水小馬達 | 個 | 1
5 | RO膜端蓋 | MINIPO | 4040 | 個 | 1
6 | 不鏽鋼膜殼 | 奧力原/卡箍式 | 4040 | 個 | 1
7 | 不鏽鋼熱膽 | 金天水/地球村通用 | 25*45cm 厚1mm 含保溫 | 個 | 1
8 | 不鏽鋼冷膽 | 金天水/地球村通用 | 16*40cm 厚1mm 含保溫 | 個 | 1
9 | 不銹鋼純水桶 | 主機用 | 1.5T | 個 | 2
10 | 不銹鋼原水桶 | 主機用 | 1.5T | 個 | 2
11 | 水膽 | 泳浪-GO-9KL-J | 90L 304不鏽鋼 | 個 | 1
12 | 主機板 | 賀眾 | U-325-1,122型電路主機板 | 個 | 2
13 | 主機板 | 中禧淳QJ-K9 | WH913C-V1 | 塊 | 1
14 | 主機板 | 永宸YC-3L-90XL | / | 個 | 1
15 | 主機板 | 金泉淶JL-3E90 |  | 塊 | 1
16 | 電路板 | 賀眾 | U-1914k-7電路板 | 個 | 5
17 | 主機板變壓器組合 | 賀眾 | YNC09049,YICHA | 個 | 1
18 | 主機紫外線燈管 | / | 220V 29W | 個 | 2
19 | 主機進水電磁閥 | 賀眾 | UW-25-220V | 個 | 2
20 | 主機進水電磁閥 | / | 2W250-DN25(1寸)銅AC220V | 個 | 2
21 | 主機紫外線燈管電源 | KADIIND | ONLY USED TO UV LAMP 29W 220VAC | 個 | 2
22 | 加熱缸 | 賀眾 | 1302機用 | 個 | 1
23 | 加熱缸 | 中禧淳QJ-K9 | 90L 304不鏽鋼 | 個 | 1
24 | 加熱缸 | 永宸YC-3L-90XL | 90L 304不鏽鋼 | 個 | 1
25 | 加熱缸 | 金泉淶JL-3E90 | 90L 304不鏽鋼 | 個 | 1
26 | 加熱管 | 賀眾 | 153/999機型 | 個 | 3
27 | 加熱管 | 賀眾 | 052/032機型 | 個 | 2
28 | 電熱管 | 泳浪-GO-9KL-J | 9KW 380V | 條 | 1
29 | 電熱管 | 中禧淳QJ-K9 | 9KW 380V | 支 | 1
30 | 電熱管 | 永宸YC-3L-90XL | 9KW 380V | 支 | 1
31 | 交流板 | 賀眾 | U-600 313機 | 個 | 1
32 | 交換缸 | 賀眾 | UW-122BS-3交換缸 | 個 | 1
33 | 多路閥控制器 | 富萊克/FLECK | 5600軟水過濾機機頭(不含吸鹽功能) | 個 | 3
34 | 多路閥控制器 | 富萊克/FLECK | 5600軟水機頭 | 個 | 4
35 | 步進式開水器/觸控飲水機顯示板 | 泳浪-GO-9KL-J | 20B顯示器 | 塊 | 1
36 | 步進式開水器主機板 | 泳浪-GO-9KL-J | DF817 | 塊 | 1
37 | 按鍵板 | 賀眾 | U-1914-16 313機 | 個 | 1
38 | 按鍵板 | 永宸YC-3L-90XL | K10-01-T12-E00/K3U05智能童鎖 | 個 | 1
39 | 風扇馬達 | 賀眾 | U-122-1，220V | 個 | 1
40 | 原水泵 | 南方泵業 | CHL2-40LSWSC(機泵一體） | 個 | 2
41 | 純水泵 | 南方泵業 | CHL2-50LSWSC(機泵一體） | 個 | 2
42 | 純水機電腦控制盒 | 賀眾 | 220V，quality | 個 | 1
43 | 臭氧發生器 | 正奧/ZHENGAO | ZA-XF-1G | 個 | 1
44 | 高壓泵 | 南方泵業 | CDLF2-130FSWSC | 個 | 1
45 | 接水盤 | 賀眾 | 999機型 | 個 | 2
46 | 接水盤 | 賀眾 | 313機型 | 個 | 2
47 | 控制器 | 中禧淳QJ-K9 | WH629 | 塊 | 1
48 | 控制板 | 金泉淶JL-3E90 | / | 塊 | 1
49 | 軟水器鹽桶 | 主機用 | 60L | 個 | 1
50 | 液位流量計 | 主機用 | / | 個 | 1
51 | 飲水機水龍頭 | 賀眾 | U-468K-1 | 個 | 3
52 | 開水機水龍頭 | 賀眾 | 開水機專用 | 個 | 3
53 | 增壓泵 | 中禧淳QJ-K9 | 24V | 台 | 1
54 | 顯示板組合 | 賀眾 | U-1914-15 313機 | 個 | 3
55 | 顯示板組合 | 賀眾 | U-1914-32 新款 999機 | 個 | 2
56 | 顯示板組合 | 賀眾 | U-1914-2 舊款 999機 | 個 | 3
57 | 顯示板組合 | 賀眾 | U-1914-22 1302機用 | 個 | 2
58 | 濾料罐 | / | 不鏽鋼 13x54 | 個 | 1
59 | 濾料罐 | / | FRP 13x54 | 個 | 1
60 | 儲水罐 | 中禧淳QJ-K9 | 11G | 個 | 1
61 | 適配變壓器 | 中禧淳QJ-K9 | 12V | 個 | 1
62 | 適配變壓器 | 中禧淳QJ-K9 | 24V | 個 | 1
63 | 適配變壓器 | 永宸YC-3L-90XL | 12V | 個 | 1
64 | 適配變壓器 | 永宸YC-3L-90XL | 24V | 個 | 1
65 | 顯示板 | 永宸YC-3L-90XL | YC-L208 | 個 | 1
66 | 顯示板 | 金泉淶JL-3E90 | / | 塊 | 1
67 | 顯示機板 | 賀眾 | U-670K 052機型用 | 個 | 1
68 | 在線水質檢測儀 | 先河 | EC-8850 | 個 | 1
總計
備註：
1.以上報價為RMB未稅；
2.ECS系統有料號且價格較低的，以系統價格為準；
3.以上價格包含安裝調試費及人工費用；
4.依維保合同，同品質、價位優先維保廠商。